低壓電器設備 定期檢查表 (每年)
系所單位					實驗室 / 名 稱					檢查 / 日期	年 月 日
項次	檢查項目		檢查基準					檢查 / 方法	結果		改善措施內容				改善追蹤
一	進屋線		線徑有無過載
			有無燒焦現象
二	電表箱		表箱有無生鏽
			外殼是否破損
			接地線是否良好
三	總開關		有無過載燒損之現象
			開關之前後配線是否完整
			使用中有無超過常溫之熱度
			開關箱接地線是否良好
四	分路開關		開關與配線頭是否完整
			有無過載燒焦現象
			線徑與開關是否配合
			開關箱接地線是否良好
五	幹線		各幹線有無過載之現象
			線頭與開關接觸是否良好
			保險絲與線徑是否適當
			幹線線頭有無燒無之現象
六	導線管		管徑與導線是否符合內規
			線頭與開關接觸是否良好
			明管之連接是否良好
			導線管是否焊接地線
			PVC管大無燒焦之現象
			配管之支持物是否良好
七	電磁開關		電磁開關之容量是否符合馬達
			ON OFF押扣開關是否良好
			熱動過負荷繼電器是否正常
			接觸點有無燒焦或脫落現象
			配線是否良好
			接地線是否完整
八	低壓馬達(200V,380V)		馬達外殼有無接地
			接線端常動部份有無露出現象
			馬達固定位置是否良好
			馬達外殼有無生鏽或污穢
九	低壓電容器(200V,380V)		外殼是否生鏽現象
			體積有無膨脹現象
			接地線有無連結而完整
			有無漏油現象
十	漏電斷路		按測試鈕開關是否跳脫
			潮濕地方是否按裝漏電器
			接觸端的導線是否燒焦現象
十一	功率因數		效率是否良好
十二	與台灣電力公司契約容量		是否超過
十三	各項用電設備之動作試驗		各項用電設備之動作試驗
檢查人員簽名				負責人簽名					主管簽名
說 / 明	1. 檢查結果:正常ˇ，異常須送修或改善×。 / 2. 表格備存三年。