局部排氣設備 定期檢查表 (每年)
單位				位置					檢查 / 日期	年 月 日
項次	檢查項目	檢查基準					檢查 / 方法	結果		改善措施內容				改善追蹤
一	氣罩	應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷
		應無被移動(未復原定位)
		吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物
		濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能
二	導管	外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷
		內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形
		擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好
		所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好
		測定孔應順暢開閉
三	排氣機及電動機	機殼外表應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷
		機殼內面、葉片及導流板應無磨損、腐蝕或粉塵聚積
		軸承應無異音(有注油)
四	傳動皮帶	傳動輪、皮帶應無損傷、偏心及鬆動等情形
五	吸氣排氣之能力	排氣機之排風量應符合規定
		控制風速(公尺/每秒)或靜壓值(壓差)					儀表量測
六	其他保持性能之必要事項	應無外來氣流影響氣罩效率
		氣罩中應無堆積塵埃
		護罩及其安裝部之狀況應良好
		控制盤之狀況應良好
		馬達應無故障或異聲
檢查人員簽名			實驗室負責人簽名					系所主管簽名
說 / 明	1. 檢查結果:正常ˇ，異常須送修或改善×。 / 2. 表格備存三年。